## 1.報告シート(表紙)
第5回放射能分析（しいたけ） 技能試験 結果報告書
試験所番号 | PTP No.
試験機関名
申込時担当者 E-mail
連絡者 | 氏名
所属
連絡先 | tel
fax
e-mail
住所 | 郵便番号
都道府県
住所
試験期間
報告日
コメント

## 2.測定条件
測定方法名
試料測定日
試料番号
1回目測定条件
・試料の質量 (g)注)
・試料の正味充てん高さ (cm)注)
・測定時間 livetime (秒）
2回目測定条件
・試料の質量 (g)注)
・試料の正味充てん高さ (cm)注)
・測定時間 livetime (秒）
容器材質
検出器のメーカーと型番
Ge検出器の相対効率（％）
標準線源の名称、仕様、校正日
機器ソフト上で選択した試料材質
その他コメント
注) U8容器への充てんを原則にしたものです。異なる容器又は手順を用いた場合は”その他コメント”に詳細を記載してください。

## 3.測定結果
のセル内に記入して下さい。
放射能濃度換算基準日 2019-11-01 JST 00:00:00
試験所番号 | 測定順 | 核種 | 放射能濃度(Bq/kg) | 自己吸収係数 | サム効果係数 | ピーク面積 計算方法 | 用いたピークエネルギー又は荷重平均
0 | 1回目 | Cs-137
Cs-134
K-40
| 2回目 | Cs-137
Cs-134
K-40
* Cs-134で加重平均を用いた場合は主ピークの値を記載する。
Cs-134について加重平均を用いた場合（事例では2本のピークを用いた）
|  | エネルギー (keV) | 試料1 放射能濃度(Bq/kg) | 試料２ 放射能濃度(Bq/kg)
ピーク1
ピーク2
ピーク3
ピーク4
荷重平均値
荷重平均値を上方の表のCs-134の放射能濃度に記載する。

## 4.不確かさ推定
1回目の測定結果について記入してください。
のセル内に記入して下さい。
試験所番号 | 0 | 試料番号 | 0 |  |  | Cs-137 |  |  |  |  | Cs-134 |  |  |  |  | K-40
不確かさの要因 |  | 出典 | 不確かさのタイプ | 確率分布 | 除数 | 引用値又は測定値 | 単位 | 標準不確かさ | 単位 | 標準不確かさ の相対値 | 引用値又は測定値 | 単位 | 標準不確かさ | 単位 | 標準不確かさ の相対値 | 引用値又は測定値 | 単位 | 標準不確かさ | 単位 | 標準不確かさ の相対値
ピーク効率校正 | 標準体積線源の放射能校正値 | 校正証明書 | B | 正規分布
| ピーク面積注1) | 効率校正時測定値 | A |  | 1
| ピーク効率曲線のフィッテイング注2)、注3) | 多核種混合標準体積線源測定値で作成したピーク効率曲線のフィティング残差 | B | 一様分布 | √3
試料放射能測定 | ピーク面積注4) | 解析プログラムで計算 | A |  | 1
| 試料の充填高さ | 複数の充てん高さの標準線源を用いたピーク効率曲線から評価した： 試料表面の高さの違いは最大1mmと考え、試料高さと効率の関係式から50±1mm変化したときのピーク効率の変化を求める。その平均値を√3で割ることで標準不確かさを評価した。 | B | 一様分布 | √3
| 試料測定時の位置のずれ | 検証実験で評価した。： 多核種混合標準体積線源を検出器中央と10mmずらして20000秒測定した。両者の差、50 countを最大幅と考え、一様分布で評価した。 | B | 一様分布 | √3
| 試料の均質性注5) | 技能試験提供者が評価する。 |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
測定試料の質量測定 | 天秤による秤量注6） | 校正証明書：75 g荷重時の拡張不確かさ0.3 mgと記載 | B | 正規分布
[6 empty] | 合成標準不確かさの相対値 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 拡張不確かさ（k=2）の相対値 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
参考資料：JAB NOTE 9 134Cs及び137Csの放射能濃度測定に係る不確かさの評価ガイドライン
（公財）日本適合性認定協会のホームページからダウンロードできます（https://www.jab.or.jp/）
注記
注1) ピーク効率曲線に含まれない核種（Cs-134、K-40）のピーク面積について
該当する核種の近傍の測定点の核種の校正時のピーク面積を代用する。例えば、Cs-134（604 keV, 795 keV）の場合、Sr-85（514 keV）、Cs-137（662 keV）、Mn-54（835 keV）の高低エネルギー（604keV→514 keVと662keV、795 keV→662 keVと835 keV）の2核種の計数値の大きい方を用いる。
注2) ピーク効率曲線に含まれない核種（Cs-134、K-40）に対する効率の不確かさについて
該当する核種の近傍の測定点の核種のフイッティングの残差を使って評価する。例えば、Cs-134（604 keV, 795 keV）の場合は、Sr-85（514 keV）、Cs-137（662 keV）、Mn-54（835 keV）の高低エネルギー（604kev→514 kevと662keV、795 keV→662 keVと835 keV）の2核種の残差の大きい方を用いる。同様に、K-40はCo-60とY-88の差分を代用する。
注3) 同一核種との直接比較を行う場合は、ピーク効率曲線の不確かさはゼロとする。
注4) Cs-134について荷重平均で放射能度を求めた場合は、下記の式を用いて放射能値（又は放射能濃度）及び付随する標準不確かさを計算する。
用いる複数の放射能値（又は放射能濃度）を Ai ± σiとする。
荷重平均して求める放射能値（又は放射能濃度）を𝐴_𝑋、標準不確かさ𝜎_𝑋とすると、
𝐴_𝑋=(∑1_𝑖▒𝐴_𝑖/(𝜎_𝑖^2 ))⁄(∑1_𝑖▒1/(𝜎_𝑖^2 )) , 1/(𝜎_𝑋^2 )=∑1_𝑖▒1/(𝜎_𝑖^2 )
参考文献）平成4年改訂 文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 防災環境対策室
「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（156頁 10.3.2 荷重平均の計算）
注5) Cs-137の2回の測定の差の絶対値を相対値に変換し、その値を記載する。本シートでは、自動的に計算される。
注6) 質量測定による不確かさは、天秤が適切に校正されている限り通常は無視できる要因であるので、ここでは天秤の校正状況を確認するという目的で含めている。

## Sheet1
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
試験所番号 | 試験機関名 | 申込時担当者 E-mail | 氏名 | 所属 | tel | fax | e-mail | 郵便番号 | 都道府県 | 住所 | 試験機関名 | 報告日 | コメント |  |  |  | 申込時担当者 E-mail

## Sheet2
f21 | f22 | f23 | f24 | f25 | f26 | f27 | f28 | f29 | f30 | f31 | f32 | f33 | f34 | f35 | f36 | f37 | f38 | f39 | f40 | f41 | f42 | f43 | f44 | f45 | f46 | f47 | f48 | f49 | f50 | f51 | f52 | f53 | f54 | f55 | f56 | f57 | f58 | f59 | f60 | f61 | f62 | f63 | f64 | f65 | f66 | f67 | f68 | f69 | f70 | f71 | f72 | f73 | f74 | f75 | f76 | f77 | f78 | f79 | f80 | f81 | f82 | f83 | f84 | f85 | f86 | f87 | f88 | f89 | f90 | f91 | f92 | f93 | f94 | f95 | f96 | f97 | f98 | f99 | f100 | f101 | f102 | f103 | f104 | f105 | f106 | f107 | f108 | f109 | f110 | f111 | f112 | f113 | f114 | f115 | f116 | f117 | f118 | f119 | f120 | f121 | f122 | f123 | f124 | f125 | f126 | f127 | f128 | f129 | f130 | f131 | f132 | f133 | f134 | f135 | f136 | f137 | f138 | f139 | f140 | f141 | f142 | f143 | f144 | f145 | f146 | f147 | f148 | f149 | f150 | f151 | f152 | f153 | f154 | f155 | f156 | f157 | f158 | f159 | f160 | f161 | f162 | f163 | f164 | f165 | f166 | f167 | f168 | f169 | f170 | f171 | f172 | f173 | f174 | f175 | f176 | f177 | f178 | f179 | f180 | f181 | f182 | f183 | f184 | f185 | f186 | f187 | f188 | f189 | f190 | f191 | f192 | f193 | f194 | f195 | f196 | f197 | f198 | f199 | f200 | f201 | f202 | f203 | f204 | f205 | f206 | f207 | f208 | f209 | f210 | f211 | f212 | f213 | f214 | f215 | f216 | f217 | f218 | f219 | f220 | f221 | f222 | f223 | f224 | f225 | f226 | f227 | f228 | f229 | f230 | f231 | f232 | f233 | f234 | f235 | f236 | f237 | f238 | f239 | f240 | f241 | f242 | f243 | f244 | f245 | f246 | f247 | f248 | f249 | f250 | f251 | f252 | f253 | f254 | f255 | f256 | f256
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1回目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #REF! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #REF! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #REF! | 0% | #DIV/0!
測定方法名 | 試料測定日 | 試料番号１ | ・試料の質量 (g)注) | ・試料の正味充てん高さ (cm)注) | ・測定時間 livetime (秒） | ・容器材質 | 試料番号２ | ・試料の質量 (g)注) | ・試料の正味充てん高さ (cm)注) | ・測定時間 livetime (秒） | ・容器材質 | 検出器のメーカーと型番 | Ge検出器の相対効率（％） | 標準線源の名称、仕様、校正日 | 機器ソフト上で選択した試料材質 | その他コメント |  |  | 試験所番号 | 試料番号１ | Cs-137 | Cs-134 | K-40 | Cs-137 | Cs-134 | K-40 | Cs-137 | Cs-134 | K-40 | Cs-137 | Cs-134 | K-40 | Cs-137 | Cs-134 | K-40 | 試料番号２ | Cs-137 | Cs-134 | K-40 |  |  |  | Cs-137 | Cs-134 | K-40 | [6 empty] | ピーク1 | ピーク2 | ピーク3 | ピーク4 | ピーク1 | ピーク2 | ピーク3 | ピーク4 |  | ピーク1 | ピーク2 | ピーク3 | ピーク4 | [5 empty] | 試験所番号 | 標準体積線源の放射能校正値 | ピーク面積注 | ピーク計数効率曲線のフィッテイング | ピーク面積注 | 試料の充填高さ | 試料測定時の位置のずれ | 試料の均質性注 | 天秤による秤量 | 合成標準不確かさの相対値 | 拡張不確かさ（k=2）の相対値 | 標準体積線源の放射能校正値 | ピーク面積注 | ピーク計数効率曲線のフィッテイング | ピーク面積注 | 試料の充填高さ | 試料測定時の位置のずれ | 試料の均質性注 | 天秤による秤量 | 合成標準不確かさの相対値 | 拡張不確かさ（k=2）の相対値 | 標準体積線源の放射能校正値 | ピーク面積注 | ピーク計数効率曲線のフィッテイング | ピーク面積注 | 試料の充填高さ | 試料測定時の位置のずれ | 試料の均質性注 | 天秤による秤量 | 合成標準不確かさの相対値 | 拡張不確かさ（k=2）の相対値
2.測定条件 | [18 empty] | 3測定結果 |  | 放射能濃度 |  |  | 自己吸収係数 |  |  | サム効果係数 |  |  | ピーク面積 計算方法 |  |  |  | 放射能濃度 |  |  | 自己吸収係数 |  |  | サム効果係数 |  |  | ピーク面積 計算方法 | [8 empty] | エネルギー |  |  |  | 放射能濃度(Bq/kg) |  |  |  | 平均値 | 放射能濃度(Bq/kg) |  |  |  | 平均値 |  |  |  |  | 4.不確かさ推定 | Cs-137 | [9 empty] | Cs-134 | [9 empty] | K-40
測定方法名 | #'2.測定条件 '!B2 | [18 empty] | 試料１ | [12 empty] | 試料２ | [22 empty] | 試料1 |  |  |  |  | 試料２
試料測定日 | #'2.測定条件 '!B3
試料番号１ | #'2.測定条件 '!B4 | [69 empty] | 標準体積線源の放射能校正値 |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M5 |  | #'4.不確かさ推定 '!R5 |  | #'4.不確かさ推定 '!W5
・試料の質量 (g)注) | #'2.測定条件 '!B5 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!A5 | [33 empty] | ピーク1 | #'3.測定結果 '!C14 |  | #'3.測定結果 '!D14 |  | #'3.測定結果 '!E14 | [13 empty] | ピーク面積注 |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M6 |  | #'4.不確かさ推定 '!R6 |  | #'4.不確かさ推定 '!W6
・試料の正味充てん高さ (cm)注) | #'2.測定条件 '!B6 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!B5 |  | #'3.測定結果 '!B8 | [31 empty] | ピーク2 | #'3.測定結果 '!C15 |  | #'3.測定結果 '!D15 |  | #'3.測定結果 '!E15 | [13 empty] | ピーク計数効率曲線のフィッテイング |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M7 |  | #'4.不確かさ推定 '!R7 |  | #'4.不確かさ推定 '!W7
・測定時間 livetime (秒） | #'2.測定条件 '!B7 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!D5 |  | #'3.測定結果 '!D8 | [31 empty] | ピーク3 | #'3.測定結果 '!C16 |  | #'3.測定結果 '!D16 |  | #'3.測定結果 '!E16 | [13 empty] | ピーク面積注 |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M8 |  | #'4.不確かさ推定 '!R8 |  | #'4.不確かさ推定 '!W8
・容器材質 | #'2.測定条件 '!B8 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!D6 |  | #'3.測定結果 '!D9 | [31 empty] | ピーク3 | #'3.測定結果 '!C17 |  | #'3.測定結果 '!D17 |  | #'3.測定結果 '!E17 | [13 empty] | 試料の充填高さ |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M9 |  | #'4.不確かさ推定 '!R9 |  | #'4.不確かさ推定 '!W9
試料番号２ | #'2.測定条件 '!B9 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!D7 |  | #'3.測定結果 '!D10 | [34 empty] | #'3.測定結果 '!D17 |  | #'3.測定結果 '!E17 | [13 empty] | 試料測定時の位置のずれ |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M10 |  | #'4.不確かさ推定 '!R10 |  | #'4.不確かさ推定 '!W10
・試料の質量 (g)注) | #'2.測定条件 '!B10 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!F5 |  | #'3.測定結果 '!F8 | [50 empty] | 試料の均質性注 |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M11 |  | #'4.不確かさ推定 '!R11 |  | #'4.不確かさ推定 '!W11
・試料の正味充てん高さ (cm)注) | #'2.測定条件 '!B11 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!F6 |  | #'3.測定結果 '!F9 | [50 empty] | 天秤による秤量 |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M12 |  | #'4.不確かさ推定 '!R12 |  | #'4.不確かさ推定 '!W12
・測定時間 livetime (秒） | #'2.測定条件 '!B12 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!F7 |  | #'3.測定結果 '!F10 | [50 empty] | 合成標準不確かさの相対値 |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M13 |  | #'4.不確かさ推定 '!R13 |  | #'4.不確かさ推定 '!W13
・容器材質 | #'2.測定条件 '!B13 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!G5 |  | #'3.測定結果 '!G8 | [50 empty] | 拡張不確かさ（k=2）の相対値 |  |  | #'4.不確かさ推定 '!M14 |  | #'4.不確かさ推定 '!R14 |  | #'4.不確かさ推定 '!W14
検出器のメーカーと型番 | #'2.測定条件 '!B14 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!G6 |  | #'3.測定結果 '!G9
Ge検出器の相対効率（％） | #'2.測定条件 '!B15 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!G7 |  | #'3.測定結果 '!G10
標準線源の名称、仕様、校正日 | #'2.測定条件 '!B16 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!H5 |  | #'3.測定結果 '!H8
機器ソフト上で選択した試料材質 | #'2.測定条件 '!B17 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!H6 |  | #'3.測定結果 '!H9
その他コメント | #'2.測定条件 '!B18 | [16 empty] | #'3.測定結果 '!H7 |  | #'3.測定結果 '!H10