## 報告書表紙
| 第 | 18 | 回
ダイオキシン類分析技術セミナー
実技試験
分析結果報告書（2）
※お手数ですがこちらのシートも下欄にご記入ください
受講番号
受講者氏名
所属機関（部課まで）
連絡先電話番号
E-mail
上司確認欄 | 役 職
氏 名
日 付

## 分析フローシート
分 析 フ ロ ー シ ー ト
該当場所に数字、メモを記入又は該当する項目を選択する。試料量は４桁以上、含水率は3桁以上で報告。
[5 empty] | 分取試料(m=1) | [7 empty] | g or ｍｇ |  |  |  | 含水率（n=1） |  |  |  |  | %
[5 empty] | 分取試料(m=2) | [7 empty] | g or ｍｇ |  |  |  | 含水率（n=2） |  |  |  |  | %
[7 empty] | 塩酸（2 mol/L）の添加 | [7 empty] | mL, 追加 |  |  |  | mL
[5 empty] | ろ過（ろ紙の種類： | [8 empty] | ）
| ろ液 | [6 empty] | 残渣・ろ紙
[11 empty] | ヘキサン洗浄水 | [6 empty] | mL
|  |  | ヘキサン洗浄水 | [5 empty] | 残渣・ろ紙
mL
残渣・ろ紙
風乾
※1
ろ液・洗浄液
[17 empty] | トルエン |  |  |  | mL
|  |  |  | ジクロロメタン |  |  |  |  | mL × |  |  | 回
[14 empty] | ソックスレー抽出 | [5 empty] | 時間
[15 empty] | 還流時間 |  |  |  | min × | 還流回数 |  |  | 回
ジクロロメタン
トルエン
[6 empty] | 抽出液 |  |  |  | 定容 |  |  |  |  | mL
|  | 分取 |  | (4-6CDD/CDF用) |  |  |  |  | mL, | (7-8CDD/CDF用) |  |  |  |  | mL, |  | 保管 |  |  |  | mL
|  |  |  | (Co-PCB用) |  |  |  |  | mL,
|  |  |  | ※2 クリーンアップスパイク（詳細は別表で報告） | [8 empty] | ：添加位置
[8 empty] | TeCCD・CDF～HpCDD・CDF | [8 empty] | ng
[8 empty] | OCDD・OCDF | [8 empty] | ng
[8 empty] | Co-PCB | [8 empty] | ng
|  | KD又はRE（ロータリーエバポレーター）濃縮 最終液量 | [14 empty] | mL
実施の有無
①硫酸処理
②シリカゲルクロマトグラフィー
③多層シリカゲルカラムクロマトグラフィー
④活性アルミナカラムクロマトグラフィー
⑤活性炭シリカゲル処理
⑥高速液体クロマトグラフ操作
| KD又はRE濃縮 最終液量 | [9 empty] | μl
以降の処理条件は自由記述、もしくは別途添付してください

## 検量線用標準液濃度
検量線用標準溶液濃度（pg/mL)
|  |  | 標準液１ | 標準液２ | 標準液３ | 標準液４ | 標準液５ | 標準液６
PCDD | 4 | 2,3,7,8-TeCDD
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDD
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
| 8 | OCDD
PCDF | 4 | 2,3,7,8-TeCDF
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
| 8 | OCDF
DL-PCB | 4 | 3,4,4',5-TeCB(#81)
3,3',4,4'-TeCB(#77)
| 5 | 3,3',4,4',5-PeCB(#126)
| 6 | 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)
| 5 | 2',3,4,4',5-PeCB(#123)
2',3',4,4',5-PeCB(#118)
2,3,3',4,4'-PeCB(#105)
2,3,4,4'',5-PeCB(#114)
| 6 | 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)
2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)
2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)
| 7 | 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)
PCDD | 4 | 13C12-2,3,7,8-TeCDD
| 5 | 13C12-1,2,3,7,8-PeCDD
| 6 | 13C12-1,2,3,4,7,8-HxCDD
13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDD
13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDD
| 7 | 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
| 8 | 13C12-OCDD
PCDF | 4 | 13C12-2,3,7,8-TeCDF
| 5 | 13C12-1,2,3,7,8-PeCDF
13C12-2,3,4,7,8-PeCDF
| 6 | 13C12-1,2,3,4,7,8-HxCDF
13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDF
13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDF
13C12-2,3,4,6,7,8-HxCDF
| 7 | 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
13C12-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
| 8 | 13C12-OCDF
DL-PCB | 4 | 13C12-3,4,4',5-TeCB(#81)
13C12-3,3',4,4'-TeCB(#77)
| 5 | 13C12-3,3',4,4',5-PeCB(#126)
| 6 | 13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)
| 5 | 13C12-2',3,4,4',5-PeCB(#123)
13C12-2,3',4,4',5-PeCB(#118)
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB(#105)
13C12-2,3,4,4',5-PeCB(#114)
| 6 | 13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)
| 7 | 13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)

## 内標準物質の添加量と回収率
内標準物質の添加量と回収率
|  | 内標準物質 | クリーンアップスパイク |  |  |  | シリンジスパイク
|  |  | m=1 |  | m=2 |  | m=1 |  | m=2
|  |  | 添加量（pg） | 回収率（%） | 添加量（pg） | 回収率（%） | 添加量（pg） | 回収率（%） | 添加量（pg） | 回収率（%）
PCDD | 4 | 13C12-2,3,7,8-TeCDD
| 5 | 13C12-1,2,3,7,8-PeCDD
| 6 | 13C12-1,2,3,4,7,8-HxCDD
13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDD
13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDD
| 7 | 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
| 8 | 13C12-OCDD
PCDF | 4 | 13C12-2,3,7,8-TeCDF
| 5 | 13C12-1,2,3,7,8-PeCDF
13C12-2,3,4,7,8-PeCDF
| 6 | 13C12-1,2,3,4,7,8-HxCDF
13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDF
13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDF
13C12-2,3,4,6,7,8-HxCDF
| 7 | 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
13C12-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
| 8 | 13C12-OCDF
DL-PCB | 4 | 13C12-3,4,4',5-TeCB(#81)
13C12-3,3',4,4'-TeCB(#77)
| 5 | 13C12-3,3',4,4',5-PeCB(#126)
| 6 | 13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)
| 5 | 13C12-2',3,4,4',5-PeCB(#123)
13C12-2,3',4,4',5-PeCB(#118)
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB(#105)
13C12-2,3,4,4',5-PeCB(#114)
| 6 | 13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)
| 7 | 13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)
上記以外のもの

## ブランク試験値、下限値
ブランク試験値、検出下限値、定量下限値
| 塩素数 | 成分 | ブランク試験値 |  | 検出下限値 |  | 定量下限値
|  |  | 単位： |  | 単位： |  | 単位：
|  |  | m=1 | m=2 | m=1 | m=2 | m=1 | m=2
PCDD | 4 | 2,3,7,8-TeCDD
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDD
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
| 8 | OCDD
PCDF | 4 | 2,3,7,8-TeCDF
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
| 8 | OCDF
ノンオルトPCB | 4 | 3,4,4',5-TeCB(#81)
3,3',4,4'-TeCB(#77)
| 5 | 3,3',4,4',5-PeCB(#126)
| 6 | 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)
モノオルトPCB | 5 | 2',3,4,4',5-PeCB(#123)
2,3',4,4',5-PeCB(#118)
2,3,3',4,4'-PeCB(#105)
2,3,4,4'',5-PeCB(#114)
| 6 | 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)
2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)
2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)
| 7 | 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)
分析手順書にしたがって計算する。

## 相対感度RRFcs
相対感度 RRFcs
| 塩素数 | 成分 | RRFcs
|  |  | 検量線作成時のRRFcs（平均値） | RRFcsのバラツキ（%）（±5%以内） | 分析実施日に確認したRRFcs | 検量線作成時の差（%）（±10%以内）
PCDD | 4 | 2,3,7,8-TeCDD |  |  |  | #VALUE!
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDD |  |  |  | #DIV/0!
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD |  |  |  | #DIV/0!
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD |  |  |  | #VALUE!
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD |  |  |  | #VALUE!
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |  |  |  | #VALUE!
| 8 | OCDD |  |  |  | #VALUE!
PCDF | 4 | 2,3,7,8-TeCDF |  |  |  | #VALUE!
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDF |  |  |  | #VALUE!
|  | 2,3,4,7,8-PeCDF |  |  |  | #VALUE!
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF |  |  |  | #VALUE!
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF |  |  |  | #VALUE!
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF |  |  |  | #VALUE!
|  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF |  |  |  | #VALUE!
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |  |  |  | #VALUE!
|  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |  |  |  | #VALUE!
| 8 | OCDF |  |  |  | #VALUE!
ノンオルトPCB | 4 | 3,4,4',5-TeCB(#81) |  |  |  | #VALUE!
|  | 3,3',4,4'-TeCB(#77) |  |  |  | #VALUE!
| 5 | 3,3',4,4',5-PeCB(#126) |  |  |  | #VALUE!
| 6 | 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) |  |  |  | #VALUE!
モノオルトPCB | 5 | 2',3,4,4',5-PeCB(#123) |  |  |  | #VALUE!
|  | 2,3',4,4',5-PeCB(#118) |  |  |  | #VALUE!
|  | 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) |  |  |  | #VALUE!
|  | 2,3,4,4'',5-PeCB(#114) |  |  |  | #VALUE!
| 6 | 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) |  |  |  | #VALUE!
|  | 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) |  |  |  | #VALUE!
|  | 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) |  |  |  | #VALUE!
| 7 | 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) |  |  |  | #VALUE!
相対感度については JIS K 03111,7.3.4c) に説明あり。

## GC分析条件
GC分析条件と定量成分
機器名称(メーカー名、型式名）
|  |  | 分析条件１ | 分析条件２ | 分析条件３ | 分析条件４
カラム名称
内径 |  | mm
長さ |  | m
膜厚 |  | μm
キャリアーガス種類
カラム出口流量 |  | mL/min
カラムヘッド圧 |  | kPa
試料注入口温度 |  | ℃
注入方式
マイクロシリンジサイズ |  | μL
注入量 |  | μL
カラム昇温条件 | 初期温度 | ℃
| ホールド時間 | min
| 昇温速度 | ℃/min
| 到達温度 | ℃
| ホールド温度 | min
| 昇温速度 | ℃/min
| 到達温度 | ℃
| ホールド温度 | min
| 昇温速度 | ℃/min
| 到達温度 | ℃
| ホールド温度 | min
| 昇温速度 | ℃/min
| 到達温度 | ℃
| ホールド温度 | min
定量成分名
PCDD | 2,3,7,8-TeCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD
PCDF | 2,3,7,8-TeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF
PCDDs | TeCDDs
PeCDDs
HxCDDs
HpCDDs
OCDD
PCDFs | TeCDFs
PeCDFs
HxCDFs
HpCDFs
OCDF
DL-PCB | 3,4,4',5-TeCB(#81)
3,3',4,4'-TeCB(#77)
3,3',4,4',5-PeCB(#126)
3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)
2',3,4,4',5-PeCB(#123)
2,3',4,4',5-PeCB(#118)
2,3,3',4,4'-PeCB(#105)
2,3,4,4'',5-PeCB(#114)
2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)
2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)
2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)

## MS分析条件
M S 分 析 条 件
機器名称(メーカー名及び型式名）
|  | GC-MS分析条件１ |  | GC-MS分析条件２ |  | GC-MS分析条件３ |  | GC-MS分析条件４
分解能
イオン化法
電圧 | V or eV
SIM周期 | sec
ＭＳチャンネル(質量数） |  | DelayTime | SamplingTime | DelayTime | SamplingTime | DelayTime | SamplingTime | DelayTime | SamplingTime
|  | msec | msec | msec | msec | msec | msec | msec | msec
319.8965 | TeCDDs
321.8936
353.8576 | PeCDDs
355.8546
387.8186 | HxCDDs
389.8156
423.7767 | HpCDDs
425.7737
457.7377 | OCDD
459.7348
303.9016 | TeCDFs
305.8987
339.8597 | PeCDFs
341.8568
373.8207 | HxCDFs
375.8178
407.7818 | HpCDFs
409.7787
441.7428 | OCDF
443.7398
331.9368 | 13C12TeCDDs
333.9339
365.8978 | 13C12PeCDDs
367.8949
401.8559 | 13C12HxCDDs
403.853
435.8169 | 13C12HpCDDs
437.814
469.778 | 13C12OCDD
471.775
315.9419 | 13C12TeCDFs
317.9389
351.9 | 13C12PeCDFs
353.897
385.861 | 13C12HxCDFs
387.858
419.822 | 13C12HpCDFs
421.8191
453.783 | 13C12OCDF
455.7801
330.9792 | PFK
380.976
430.9729
442.9729
289.9224 | TeCBs
291.9194
325.8804 | PeCBs
327.8775
359.8415 | HxCBs
361.8385
393.8025 | HpCBs
395.7995
301.9626 | 13C12TeCBs
303.9597
337.9207 | 13C12PeCBs
339.9178
371.8817 | 13C12HxCBs
373.8788
405.8428 | 13C12HpCBs
407.8398
304.9824 | PFK
330.9792
380.976

## ＣＳの使用状況
ここに示したのは、一例です。試験所の実態に応じて、修正して下さい。
|  | 標準物質 | 対応するクリーンアップスパイク
PCDD | 4 | 2,3,7,8-TeCDD | 13C12-2,3,7,8-TeCDD
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDD | 13C12-1,2,3,7,8-PeCDD
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 13C12-1,2,3,4,7,8-HxCDD
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDD
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDD
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
| 8 | OCDD | 13C12-OCDD
PCDF | 4 | 2,3,7,8-TeCDF | 13C12-2,3,7,8-TeCDF
| 5 | 1,2,3,7,8-PeCDF | 13C12-1,2,3,7,8-PeCDF
|  | 2,3,4,7,8-PeCDF | 13C12-2,3,4,7,8-PeCDF
| 6 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 13C12-1,2,3,4,7,8-HxCDF
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDF
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDF
|  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 13C12-2,3,4,6,7,8-HxCDF
| 7 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
|  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 13C12-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
| 8 | OCDF | 13C12-OCDF
DL-PCB | 4 | 3,4,4',5-TeCB(#81) | 13C12-3,4,4',5-TeCB(#81)
|  | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 13C12-3,3',4,4'-TeCB(#77)
| 5 | 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 13C12-3,3',4,4',5-PeCB(#126)
| 6 | 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)
| 5 | 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 13C12-2',3,4,4',5-PeCB(#123)
|  | 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 13C12-2,3',4,4',5-PeCB(#118)
|  | 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 13C12-2,3,3',4,4'-PeCB(#105)
|  | 2,3,4,4'',5-PeCB(#114) | 13C12-2,3,4,4',5-PeCB(#114)
| 6 | 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)
|  | 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)
|  | 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)
| 7 | 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)